## 特別セール品リスト
期末セール・未使用在庫品
*社内在庫となりますため即納可能です
*初回納品時に不具合がありましたら返品・交換(在庫のある場合)可能です
# | 状態 | メーカー | 型番 | 概略 | データ シート | 在庫数 | 特別セール価格 (税抜)
1 | 新古 | 珠電子 | LDB-100B-1064DFB | 超小型ピコ秒パルスレーザ光源、ファイバー出力バタフライパッケージ基板、1064nm DFB、30mW 出力（CW）、50ps~9ns パルス幅可変 | 〇 | 1 | 210000
2 | 新古 | Optizone | PII-06-P-S-NN-BB-0.5 | Polarization Insensitive Isolator, 1064nm, no connector, 250um bare fiber, 0.5m fiber length | 〇 | 3 | 7400
3 | 新古 | Optizone | SMC-06-1-03-P-N2N-BLB-0.5-F | SM Filter Coupler, 1060nm, 1x2, 3/97, FC/ACP on tap port, no connector on other ports, 900um loose tube on tap port, 250um bare fiber on other ports, 0.5m fiber length | 〇 | 6 | 5500
4 | 新古 | JDSU | S30-7602-700 | 700 mW Fiber Bragg Grating Stabilized 976nm Pump Modules, 14-pin butterfly package, HI 1060 | 〇 | 5 | 59500 | 販売済み
5 | 新古 | Optizone | WDM-9806-1-NNN-BBB-0.5 | Single Mode Wavelength Division Multiplexers 980/1060nm, 1x2, no connector, 250um bare fiber, 0.5m fiber length | 〇 | 13 | 8800
6 | 新古 | Agiltoron | OISB-111122121 | 1060nm SM BIG type isolator using HI1060 bare fiber, 0.5m fiber length, no connector | 〇 | 3 | 23800
7 | 新古 | Agiltoron | OIST-311512121 | 1060nm SM (5W) high power TGG type isolator using HI1060 bare fiber, 0.5m fiber length, no connector | 〇 | 2 | 7000
8 | 新古 | ZEWDA | ZSP-975-38-S-N-B-0.5 | 975nm Single Mode Pump Laser Protector, 7w optical power, Hi1060 Fiber, no connector, 250um bare fiber, 0.5m fiber length | 〇 | 4 | 9800
9 | 新古 | ZEWDA | ZSP-975-38-S-N-B-1 | 975nm Single Mode Pump Laser Protector, 7w optical power, Hi1060 Fiber, no connector, 250um bare fiber, 1.0m fiber length | 〇 | 3 | 9800
10 | 新古 | Opneti | CP-S-A-0102-98-50/50-250-HI1060-0.5-NE-3x54 | Fused SM Fiber Coupler, 980nm, HI 1060 fiber, 250um bare fiber, 0.5m fiber length, no connector | 〇 | 2 | 10200
11 | 新古 | Optizone | SMC-06-1-01-P-N2N-BLB-0.5-F | SM Filter Coupler, 1060nm, 1x2, 1/99, FC/ACP on tap port, no connector on other ports, 900um loose tube on tap port, 250um bare fiber on other ports, 0.5m fiber length | 〇 | 6 | 5500
12 | 新古 | 光伸光学 | ILF-1064.3B-1-1-S-FA | 波長固定フィルタモジュール、小型実装タイプ、1064nm+/-0.05nm 固定波長、≦2.3dB 挿入損失、1+/-0.3nm 半値幅 | 〇 | 9 | 49000
13 | 新古 | ORSA | SMAVRf10-15C004 ×1個 SMAVRf10-15C003 ×1個 SMAVRf10-16C006 ×1個 | コリメータ、1064nm、SMA、f10 レンズ焦点距離 | × | 3 | 19300
14 | 新古 | AFR | HI-06-01-N-B-0.5-1-P | High Power Polarization Insensitive Isolator, 1064nm, 1W handling power, no connector, 250um bare fiber, 0.5m fiber length, HI 1060 | 〇 | 3 | 28000
15 | 新古 | Thorlabs | LA4158-YAG | 補正レンズ, f = 250 mm, Ø1" UVFS Plano-Convex Lens, 532/1064 nm V-Coat | - | 2 | 5300
16 | 新古 | Thorlabs | LA4184-YAG | 補正レンズ, f = 500 mm, Ø1" UVFS Plano-Convex Lens, 532/1064 nm V-Coat | - | 4 | 4200
17 | 新古 | Thorlabs | LA4579-C | 補正レンズ, f=300 mm, Ø1" UVFS Plano-Convex Lens, ARC: 1050 - 1700 nm | - | 4 | 3500
18 | 新古 | Thorlabs | LA1172-C | 補正レンズ, N-BK7 Plano-Convex Lens, Ø1", f = 400.0 mm, AR Coating: 1050-1700 nm | - | 3 | 500
19 | 新古 | Thorlabs | LA1978-YAG | f = 750.0 mm, Ø1", N-BK7 Plano-Convex Lens, 532/1064 nm V-Coat | - | 5 | 1400
20 | 新古 | トリマティス | LDD-CW-002 ※基盤のみ | CW LDドライバ | - | 3 | 35000
21 | 新古 | Wavelength Electronics | PLD-10K-CH | Laser Diode Drivers deliver, 10A Output Current(max) | × | 2 | 18900
22 | 新古 | フェローテック | 81265 T25A2306-01 | ペルチェ素子、高信頼性、8.5A 最大電流、TVシリコーンシール品 | × | 1 | 5600
23 | 新古 | ITF Technologies | MMC061128D1A | (6+1)X1 Multimode Combiner, 1040nm~1080nm Operating wavelength - Signal, 800nm~1000nmOperating wavelength - Pumps, 105/125 um NA=0.22 Pump input ports, 10/125 um NA=0.08 Signal input port, 25/250 um NA=0.11/0.46 Output port, 100 W/port Power handling | 〇 | 3 | 83300
24 | 新古 | セルシステム | TDM-5000AR ※取説ROM1枚のみ | 1ch デジタルペルチェコントローラドライバ、温度変換部・PID 制御部・バイポーラ定電流、最大駆動電流10A、最大150W、た制御安定度±0.002℃（最高値） | ※取説ROM1枚のみ（仕様書含む） | 2 | 75000
25 | 新古 | ＳＭＣ | PF3W504-03-1T-R | 水用デジタルフロースイッチ、0.5～4L/min 定格流量範囲、水およびエチレングリコール水溶液 | 取説のみ1枚あり | 2 | 9500
26 | 新古 | TDKラムダ | HWS300-24 | ユニット電源、336W 最大出力、24 VDC 定格電圧 | 取説のみ有 | 2 | 4600
27 | 新古 | TDKラムダ | HWS50A-5/A | ユニット電源、50W 最大出力、5 VDC 定格電圧 | 取説のみ有 | 2 | 1400
28 | 新古 | COSEL | PBA300F-12-F3 | ユニット電源、12 VDC 定格電圧 | - | 2 | 5300
<お問合わせ先>
セブンシックス株式会社
東京都港区麻布十番1-5-18-7F 03-6721-1077 / info@sevensix.co.jp